- 平泉市医院

- 采购牙根管测量仪、根管预备机、牙髓活力测试仪意向公告

- 一、采购项目内容：

| 序号 | 物品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根管测量仪 | 1 |
| 2 | 根管预备机 | 1 |
| 3 | 牙髓活力测试仪 | 1 |

- 二、参数要求:设备以国产设备为主，使用期限≥5年
（一）根管测量仪

- 1.主机部分

1）可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒；

2）触摸按键，告别藏污纳垢；

3）根测灵敏度可调；

4）具有自动关机时间设置、自动返回主页面设置、中英文语言设置、音量设置等功能；

5）具有根测演示功能；

2.主要技术参数

1）功率：0.35A

2）显示：≥3英寸彩色TFT屏幕

3）声响提示：根管锉在距离根尖小于2mm时

3.预算金额：1万元

（二）根管预备机

1.参数要求

1）内置≥8个可供医生自行设置的程序。

2）操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小。

3）遇阻回旋功能，防止断针。

4）工作模式包含：连续旋转模式（正转、反转），往复旋转模式，ATC自适应扭矩模式。

5）自动校准功能

*6）适用于往复旋转和 360度旋转的镍钛根管预备器械系统

7）无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。

8）到达根尖位置自动停止／反转／减速，双重保护防止超扩、断针及行成台阶。

2.预算金额：1.65万元

（三）牙髓活力测试仪

1.参数要求

1）利用机器产生脉冲电流，对牙神经进行刺激，同时记录牙神经对电刺激的反应值，从而来判断牙神经活力的仪器。

2）数码管显示屏，无视角限制

3）数字变化频率可调节

4）根据患者牙位，有≥1种牙髓活力棒可供选择

5）可自动关机

6）干电池供电

- 2.预算金额：0.4万元

三、需提交材料：
1、投标公司资质：经营许可证、第二类医疗器械生产备案凭证、营业执照等。
2、投标产品相关资料：生产许可证、产品注册证、营业执照、产品授权书等。
要求:投标公司将以上材料请加盖单位公章，另附报价单3份，密封后于2024年6月4日 17：00之前邮寄或直接送达。

四、联系方式：
联系科室：河北省平泉市医院行政楼二楼设备科
报名联系人：李雪迪      电话：0314-6028711

邮寄地址：河北省平泉市医院行政楼二楼设备科